Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2022/2023 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав «Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Чайка» Нижнетуринского городского округа», утверждённый постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 16.07.2020 № 665 «Об утверждении Устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Чайка» Нижнетуринского городского округа» |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор КУМИ с МБДОУ детский сад «Чайка» о закреплении имущества на праве оперативного управления от 09.04.2010 года |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Гайдара, 28: Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2015г. № 66-66-10/017/2005-50 Говорова, 6 А: Выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав. 24.08.2016 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия от 03.02.2017 № 19269, серия 66Л01 № 0005973, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок: бессрочно. Приложение 1 к лицензии от 03.02.2017 № 19269 серия 66П01 № 0015078; Приложение 1.1 к лицензии от 03.02.2017 № 19269 серия 66П01 № 0014684 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу «Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Чайка» Нижнетуринского городского округа»; 3) Виды деятельности: общее образование, уровень – дошкольное, приказ от 3.02.2017 № 229-ли. Дополнительные образовательные услуги: дополнительное образование детей и взрослых, приказ от 07.05.2018 № 490-ли; 4) Аккредитации не подлежит согласно ч. 1 ст. 92 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1.ООП ДО МАДОУ детский сад «Чайка» НТГО 2. Рабочая программа воспитания МАДОУ детский сад «Чайка» НТГО 3. АООП для детей с ТНР 4. АООП для детей с ЗПР. 5. АООП для детей с УО 6. Рабочая программа дополнительного образования «Азбука общения» |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития МАДОУ детский сад «Чайка» НТГО на 2022-2026гг. Утверждена заведующим МАДОУ детский сад «Чайка» НТГО приказ от 25.02.2022 № 32 |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на __________ учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется план на летний оздоровительный период 2022 года. Согласован на педагогическом совете № 3 от 30 мая 2022 года, утвержден приказом от 30.05.2022 № 68-А План работы на 2021-2022 учебный год составлен, утверждение в августе на установочном педагогическом совете. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2 (два), в том числе: - с массовым пребыванием людей на 01.07.2022: • 1 здание – Гайдара, 28 165 ребёнка, 49 сотрудник + 1 медицинский сотрудник; • 2 здание – Говорова, 6 А 65 ребенка, 14 сотрудника + 1 медицинский сотрудник; - 0 (ноль) с круглосуточным пребыванием людей |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | - 1) Обучение осуществляется в одну смену; - 2) Количество групп: - зд. 1 – 11, функционирует – 9; - зд. 2 – 6, функционирует - 3 - Количество обучающихся: 230 (в обоих зданиях). 3) Отсутствует |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | - 340 человек; - На 2022-2023 уч. г. планируется функционирование 12 групп; - 225 человек, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 человек; 5) Не превышает |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | - По штатному расписанию (ставок) – 86,25 в том числе: администрация – 4; учителя - 0; воспитатели – 33,5; учитель-логопед – 1,5; педагог-психолог – 1; инструктор по физической культуре – 1,5; музыкальный руководитель – 3,75; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 35; - По факту (занято ставок) - 0, в том числе: администрация - 4; учителя - 0; воспитатели - 28; учитель-логопед – 1,5; педагог-психолог – 1; инструктор по физической культуре – 1,0; музыкальный руководитель – 2,5; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 32; - свободных вакансий: музыкальный руководитель – 1 ст. кухонный рабочий – 1 ст. повар детского питания – 1 ст. заведующий хозяйством – 1 ст. |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | - Акт обследования системы тепло-водоснабжения и канализации от 17.06.2022; - Акты промывки, испытания, дезинфекции от 18.05.2022 |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Образовательное учреждение оснащено ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами на 60 % указать причину и принимаемые меры – поломка и износ, подана заявка на приобретение новой мебели при формировании ПФХД на 2023 год |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Образовательное учреждение не нуждается в обеспечении учебниками |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | В образовательном учреждении не имеется мастерских |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала |  | В детском саду имеется в зд. 1 физкультурный зал, в зд. 2. физкультурно-музыкальный зал. Готовы к НУГ 2022-2023, что подтверждается Актом от 24.06.2022 |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивное оборудование и инвентарь имеется, в удовлетворительном состоянии, достаточное кол-во |
| 21. | Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки) |  | Не имеется |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах | указать реквизиты актов испытаний | АКТ испытания спортивного оборудования МАДОУ детский сад «Чайка» от 01.07.2022 года |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устранённых нарушений; 3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) от 26.03.2021 № 6/1/1, № 7/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности 2) 12 не устранённых нарушений 3) 12 не устранённых нарушений, срок устранения которых истек 4) имеется, 5) не имеется |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 16.04.2021г. № 42А |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Удостоверение о прохождении проверки знаний в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям от 09.03.2021 № 031 2) Удостоверение о прохождении проверки знаний в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям от 09.03.2021 № 032 3) Пожминимум протокол от 29.06.2021г, инструктажи 20.12.2021г.,28.02.2022г., 01.06.2022г. Регулярно, согласно плану работы МАДОУ детский сад «Чайка» на 2022-2023 учебный год 4) Обучение обучающихся ППБ проводится согласно годовому плану на 2022год 5) Эвакуационные учения с обучающимися и сотрудниками проводятся два раза в год (май/сентябрь) согласно утверждённому графику «График проведения противопожарных тренировок в 2022году с представителями пожарной части Акт результатов практической отработки эвакуации людей из здания от 10709.2021г., 11.05.2022г. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | - Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в том числе: - Огнетушитель ПО-4 – 17 штук; - Огнетушитель ОП - 8 –11 штук; - Имеется; Технический осмотр средств пожаротушения проведен июль 2022 |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | - АПС, СОУЭ адресная система «Болид». Находятся в исправном состоянии, замены не требуют. Акт проверки от 22.06.2022; - Договор на обслуживание АПС, СОУЭ заключен, договор ООО «Рубеж» от 01.04.2022 № 2971 - Сигнал дублируется на пульт ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» - договор от 01.04.2022 № 2971; 5) Отсутствуют |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | внутреннее |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты) | Декларация имеется. Зарегистрирована ОНД Качканарского ГО Нижнетуринского ГО УНД и ПР от 26.06.2018 № 65478000-ТО-00042, № 65478000-ТО-00043 на согласовании |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устранённых нарушений; 3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание от 29.06.2021г. № 66-06-17/08-6310-2021 2) Два не устранённых нарушения 3) Два не устранённых нарушения с истёкшим сроком устранения 4) Имеется |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) Кушвинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Договор от 24.01.2022 № 06-06/9 (30 чел.) |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, по договору на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | - В обоих зданиях ДОУ имеются пищеблоки (здание № 1 - 58,8 кв.м., здание № 2 - 47,6 кв. м); - Оснащённость пищеблоков оборудованием и столовой мебелью составляет 95 % (требуется замена как оборудования, так и столовой мебели в виду износа) - Акт проверки технологического и холодильного оборудования от 08.07.2022г.; - Организация питания детей осуществляется в группах - Муниципальные контракты от 01.01.2022 № НТ40/22 «Поставка хлебобулочной продукции»; от 01.01.2022, № 1 «Поставка мясных продуктов питания (субпродукты, кура)» от 21.12.2021, №2 «Поставка рыбы мороженой (минтай)» от 21.12.2021, № 3 «Поставка прочих и мукомольных продуктов питания» от 21.12.2021, № 4» Поставка фруктов и сухофруктов» от 21.12.2021, № 5 «Поставка овощей (нечищеных)» от 21.12.2021, № 6 « Поставка молока (питьевого, сухого, сгущенного» от 21.12.2021, № 7» Поставка кисломолочной питьевой продукции» от 21.12.2021, № 8 «Поставка молочной продукции (творог, сыр, сметана, масло сливочное)» от 21.12.2021, № 10 «Поставка мяса говядины на кости» от 27.01.2022, № 11 «Поставка мяса говядины на кости» от 01.03.2022, № 12 «Поставка мяса говядины на кости» от 01.04.2020, № 13 «Поставка мяса говядины на кости» от 01.05.2022, № 14 «Поставка мяса говядины на кости» от 01.06.2022 - 100 % Паспортизация выполнена. Паспорт составлен 01.07.2010 года |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Имеется июнь 2022г |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Установлены в подвальных помещениях зданий по адресу ул. Гайдара 28, ул. Говорова 6А - ULTRAVIOLET WATER STERILIZER 6GPM-H-2шт. |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт обследования технического состояния вентиляции и её готовности от 14.03.2022 |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | - Имеются в обоих зданиях МАДОУ детский сад «Чайка» НТГО медицинские кабинеты, расположенные на первом этаже зданий; - Лицензия от 18.12.2014 № ЛО-66-01-003079 (на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ») Лицензирование мед. кабинетов: Зд. 1, ул. Гайдара, 28 – приложение № 27 к лицензии № ЛО-66-01-003079 Зд. 2, ул. Говорова, 6 А - приложение № 26 к лицензии № ЛО-66-01-003079 Договор на оказание медицинских услуг ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ» от 1.01.2021 б/н; В обоих зданиях имеются медицинские работники |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол от 21 июня 2021г. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Здание 1, ул. Гайдара, 28 – имеются бактерицидные лампы в 11 группах, медицинском блоке. Облучатель-рециркулятор: в гр. 1,2,3,4,9, по одному в пищеблоке, муз. зал., физ. зал, в кабинетах педагога-психолога, учителя-логопеда, Здание 2, ул. Говорова, 6А- облучатель-рециркулятор – 4 шт, 1- пищеблок |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется на каждой входной группе детского сада |
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Имеются в наличии в необходимом количестве |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | На каждой возрастной группе, пищеблоке имеются бесконтактные термометры |
| 47. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Не имеется |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Имеются Паспорта безопасности (срок действия до 20.01.2025) здания 1, ул. Гайдара, 28 и здания 2, ул. Говорова, 6А, согласованы: 1) Качканарским отделом вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Свердловской области» - 04.03.2020; 2) Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области – 04.03.2020; 3) Отделом Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области в городе Лесной – 04.03.2020 4) Утвержден Начальником Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа Л.К. Ивановой от 04.03.2020 |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственное лицо – заместитель заведующего по АХР Кондрашова Е.А., приказ МАДОУ детский сад «Чайка» от 15.07.2020 № 135 «О мерах антитеррористической безопасности» |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 68 чел 2) Проводится 2 раза в год согласно утвержденному плану/графику, июнь/декабрь 2022г. |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется, «Положение об организации контрольно-пропускного режима» от 30.03.2022г. |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | Заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области № 60 от 22.03.2022г. |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | - Имеется, в исправном состоянии; - Вывод на пульт ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области - Договор от 01.04.2022 № 2971 на обслуживание КТС заключен с ООО «Рубеж». 4) - 5) - |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1 ) Имеется, в исправном состоянии 2) Договор на обслуживание АПС, СОУЭ заключен, договор ООО «Рубеж» от 01.04.2022 № 2971 |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)Имеется, в исправном состоянии 2) Договор на обслуживание заключен с ООО «Рубеж» от 01.04.2022 № 2971 |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | - В наличии по периметру и внутри здания; - Здание 1, ул. Гайдара, 28 - 14 камер (в том числе: по периметру здания (11 камер), внутри здания (3 камеры)); Здание 2, ул. Говорова, 6 А - 9 камер (в том числе: по периметру здания (7 камер), внутри здания (2 камеры); - Вывод изображения осуществляется на монитор, расположенный на 1 этаже: Здание 1 - в холле; Здание, 2 - в группе 12 |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется на 1-м этаже, охранная сигнализация и средства передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) контрольно-пропускными пунктами не оборудованы 2) установлены домофоны |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Объекты не оснащены (территорий) стационарными или ручными металлоискателями |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | отсутствует |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | въезды на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта отсутствуют |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта отсутствуют |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | - Имеется ограждение обоих зданий МАДОУ детский сад «Чайка»; Металлическое, в зд. на Гайдара 28 установлено новое ограждение, на Говорова 6А планируется частичный ремонт |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | - Имеется. Здание 1 - в наличие 6 светильников, расположенных по периметру здания; Здание 2 - в наличие 6 светильников, расположенных по периметру здания. - В исправном состоянии, ремонта не требует |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Проведена проверка на основании приказа МАДОУ детский сад «Чайка» от 11.06.2021 № 73 «Наименование приказа», акт от 18.06.2021 |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | В наличии, заключен договор с ПАО «Ростелеком» от 01.01.2021 № б/н |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 12 единиц, доступа у воспитанников ДОУ к сети «Интернет» не имеется |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Не имеется |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Не имеется |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | - |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственное лицо – заместитель заведующего по ВМР Калашникова В.В. (приказ от 10.01.2022 № 5) |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Не осуществляется |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | - Имеется в наличие; - Утверждён 11.07.2019; - Паспорт согласован ОГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Качканарский» 12.07.2019; 4) Паспорт согласован в Управлении образования администрации Нижнетуринского городского округа 15.07.2019 |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется на территории МАДОУ детский сад «Чайка» НТГО |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется, в количестве 1 штук. Расположены на 1 этаже, в правом крыле здания. Имеется, в каждой группе – 9 (гр)-здание №1; 4группы здание №2 Имеется информация в раздевалках групп. |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров - на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Имеется 2) Имеется два пешеходных перехода 3) Имеется, в удовлетворительном состоянии |
| 83. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Ответственное лицо – Бутыгина О.С., специалист по охране труда, приказ 21.06.2021 № 75 «О назначении лица, ответственного за организацию работы по охране труда» |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор от 24.01.2019 на 2022-2026г.г., зарегистрирован ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости» 29.01.2019г., рег. номер 11,5 |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) 6 чел. Из них 3 руководителя 2) Члены комиссии 3 человека |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеется, утверждены декабрь 2021г. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеется |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Проводятся 2 раза в год по графику |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | Аттестованы все рабочие места |
| 92. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Не производился |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | До конца года планируется провести ремонт одного лестничного пролёта здания 1, Ремонт пожарных лестниц Гайдара 28, Модернизация АПС Говорова 6А, Модернизация АПС Гайдара 28, Установка пожарной лестницы на кровлю Гайдара 28, Говорова 6А, Установка периметрального ограждения Гайдара 28 |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | На 2023 год: экспертиза крыши, ремонт крылец всех входных групп зд. №1, ремонт отмостки зд. №1, ремонт веранд на территории зд. №1, На 2024 год: ремонт помещений здания № 2, замена дверных блоков в помещении зд. №1, ремонт склада-сарая зд. №2, ремонт туалетов в группах зд. №1 |