Приложение к Акту готовности

образовательного учреждения

Нижнетуринского городского округа

к 2020/2021 учебному году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Характеристика образовательного учреждения** |
| 1. | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты | *Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Чайка» Нижнетуринского городского округа, утверждённый постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 06.06.2016 № 484**Лист записи ЕГРЮЛ в отношении юридического лица МАДОУ детский сад «Чайка»* |
| 2. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением недвижимого имущества | Указать реквизиты | *Договор КУМИ с МБДОУ детский сад «Чайка» о закреплении имущества на праве оперативного управления от 09.04.2010 года* |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты | *Гайдара, 28:**Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2015г. № 66-66-10/017/2005-50**Говорова, 6 А:**Выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную**регистрацию прав. 24.08.2016* |
| 4. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1. Номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
2. Соответствие данных, указанных в лицензии, Уставу;
3. Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
4. Дата и номер свидетельства об аккредитации.
 | 1. *Лицензия от 03.02.2017 № 19269, серия 66ЛО1 № 0005973. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок: бессрочно. Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 03 февраля 2017г. № 19269*

*Приложение № 1.1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 03 февраля 2017г. № 19269**(дополнительное образование детей и взрослых)**Приказ 07.05.2018г. № 490-ли;*1. *Аккредитации не подлежит согласно ч. 1 ст. 92 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ*
 |
| 5. | Наличие образовательных программ | 1. Имеются (перечислить);
2. Отсутствуют.
 | *Имеется основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Чайка» Нижнетуринского городского округа* |
| 6. | Наличие программ развития образовательного учреждения | 1. Имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;
2. Отсутствуют.
 | *Программа развития МАДОУ детский сад «Чайка» на 2016-2021годы утверждена приказом заведующего МАДОУ детский сад «Чайка» от 24.01.2017 № 13* |
| 7. | Наличие плана работы образовательного учреждения на учебный год | 1. Наличие;
2. Когда и кем утвержден.
 | *Имеется план на летний оздоровительный период 2020 года. Утвержден на педагогическом совете № 2 от 30 мая 2020 года.**План работы на 2020-2021 учебный год составлен, утверждение в августе на установочном педагогическом совете* |
| 8. | Количество объектов (территорий) образовательного учреждения | 1. Всего (единиц);

в том числе:- с массовым пребыванием людей (единиц);- с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие). | *1) 2 (два), в том числе:**- с массовым пребыванием людей на 01.08.2020:** *1 здание – Гайдара, 28*

*183 ребёнка, 54 сотрудника + 1 медицинский сотрудник;** *2 здание – Говорова, 6 А*

*92 ребенка, 24 сотрудника + 1 медицинский сотрудник;**- с круглосуточным пребыванием людей – 0 (нуль)* |
| 9. | Условия работы образовательного учреждения | 1. В одну или в две смены (указать);
2. В первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;
3. Во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них.
 | 1. *1) МАДОУ детский сад «Чайка» работает с 7.00 до 17.30 часов*

*Дежурная группа с 17.30 до 19.00 часов;*1. *Количество групп: 17. Количество обучающихся: 275 на 01.08.2020.*
2. *Отсутствует.*
 |
| 10. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательном учреждении | 1. Проектная допустимая численность обучающихся (человек);
2. Количество классов по комплектованию;
3. Планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);

в том числе:с применением дистанционных образовательных технологий (человек);1. Наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек).
 | 1. *Гайдара, 28 – 280 человек*

 *Говорова, 6А – 140 человек*1. *17 групп*
2. *Планируемое количество детей - 320 человек;*

*в том числе**- с применением дистанционных образовательных технологий – 0 человек;*1. *Не превышает*
 |
| 11. | Укомплектованность образовательного учреждения кадрами | 1. По штатному расписанию, в том числе:

администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;1. По факту, в том числе:

администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;1. Наличие вакансий (указать).
 | 1. *По штатному расписанию – 88,25*

*в том числе:* *администрация – 4;**воспитатели – 33,5;**учитель-логопед – 1,5;**педагог-психолог - 1;**музыкальный руководитель – 3,75;**инструктор по физической культуре – 1,5;**младший воспитатель – 21;**иные сотрудники - 22*1. *По факту – занято ставок 83,5, в том числе:*

*администрация - 4;**воспитатели – 32;**учитель-логопед – 1,5(сотрудник один);**педагог-психолог - 1;**музыкальный руководитель – 2,5(сотрудников два);**инструктор по физической культуре – 1,5 (сотрудников два);**младший воспитатель – 19;**иные сотрудники - 22*1. *Наличие вакансий (ставок)*

*музыкальный руководитель – 2**младший воспитатель – 4 (из ни 2 ст. на период по уходу за ребёнком до 1,5 лет)* |
| 12. | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | - Наличие (перечислить);- Кем и когда согласованы, и утверждены;- На какой срок. | *1. Имеется* *План совместных мероприятий МАДОУ детский сад «Чайка» и ОГИБДД МОМВД России Качканарский по профилактике дорожной безопасности на 2020-2021 учебный.**Согласован с начальником ОГИБДД МО МВД России «Качканарский». Дата согласования: 15.07.2020**2. Имеется.* *План совместных мероприятий с ПСЧ и МАДОУ детский сад «Чайка» на 2020-2021 уч. год «Профилактика пожарной безопасности».**Согласован с Начальником 166ПСЧ 46 ПСО ФПС СПС ГУ МЧС России по СО майором внутренней службы С.В. Пономарёвым. Дата 29.07.2020**3. План мероприятий по безопасности на водных объектах в МАДОУ детский сад «Чайка» на 2020-2021.**Согласован педагогическим советов МАДОУ детский сад «Чайка»**Все планы утверждены заведующим МАДОУ детский сад «Чайка».* |
| ***Материально-техническая база образовательного учреждения и оснащенность образовательного процесса*** |
| 13. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1. Канализации;
2. Отопления;
3. Водоснабжения.
 | Акты технического контроля (указать реквизиты) | 1. *Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков от 13.07.2020;*
2. *Акт гидравлического испытания системы теплопотребления от 18.06.2020;*
3. *Акт от 13.07.2020*
 |
| 14. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | *Образовательное учреждение оснащено ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами на 90 % указать причину и принимаемые меры – поломка и износ, подана заявка на приобретение новой мебели при формировании ПФХД на 2021 год*  |
| 15. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные проценты, не обеспеченные в полном объеме учебниками | *-* |
| 16. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | *-* |
| ***Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательном учреждении*** |
| 17. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | *Имеется два физкультурных зала:** *здание1 - ул. Гайдара, 28,*
* *здание 2 – ул. Говорова, 6А*

*готовы к проведению образовательного процесса акт от 14.07.2020г.* |
| 18. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты сертификатов соответствия | *Спортивное оборудование и инвентарь имеется, в удовлетворительном состоянии, достаточное кол-во.* |
| 19. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | *Не имеется* |
| 20. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | Указать реквизиты актов испытаний | *Акт испытания спортивного оборудования МАДОУ детский сад «Чайка» от 14.07.2020г.* |
| ***Пожарная безопасность образовательного учреждения*** |
| 21. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | Предписание/акт (указать реквизиты)1. Количество не устранённых нарушений;
2. Количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истёк;
3. Наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утверждён);
4. Отчёты об устранении нарушений
 | *Предписаний не имеется* |
| 22. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1. Обучение руководителя образовательного учреждения пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);
2. Наличие обученного ответственного в образовательном учреждении;
3. Обучение сотрудников ППБ;
4. Обучение обучающихся ППБ;
5. Эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений).
 | *1,2) Удостоверение о прохождении проверки знаний в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям:* * *Удостоверение № П-5050 от 23.04.2019г., ООО «Межотрослевой Институт Госаттестации» (заведующий, Люлина Н.Ф.)*
* *ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» № 63 от 19.02.2018г. (зам. зав. по АХР, Кондрашова Е.А.)*
* *№ 61 от 16.02.2018г. ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» (специалист по ОТ, Бутыгина О.С)*

*3) Пожминимум – протокол от 15.07.2020,* *Инструктажи – 16.12.2019, 29.06.2020.**Регулярно, согласно плана работы МАДОУ детский сад «Чайка» на год 2020-2021**4) Обучение обучающихся ППБ проводится согласно годового плана на 2020-2021 учебный год**5) Эвакуационные учения с обучающимися и сотрудниками проводятся два раза в год (май/сентябрь) согласно утверждённому графику «График проведения противопожарных тренировок в 2019-2020 учебном году», утвержденному приказом № 126 от 11.07.2019г «Об утверждении плана противопожарных мероприятий», графика проведения противопожарных тренировок на 2019-2020 учебный год» с представителями пожарной части.* *Акт результатов практической отработки эвакуации людей из здания от 13.09.2019г.,**В мае 2020г. в связи с тем, что с 07.04.2020г по Приказу от 06.04.2020г. № 73 УО НТГО учреждение работает в режиме дежурных групп, практической отработки эвакуации из здания не проводилось.**На 2020-2021 учебный год утвержден «График проведения противопожарных тренировок в 2020-2021 учебном году», приказ № 129 от 10.07.2020г «Об утверждении плана противопожарных мероприятий».* |
| 23. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1. Достаточность имеющихся средств;
2. Наличие журнала учета средств;
3. Проверка средств на срок годности, при необходимости их замена.
 | 1. *Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в том числе:*

*Огнетушитель ПО-4 – 17 штук;**Огнетушитель ОП - 8 –11 штук;**Песок – 0 кг;*1. *Имеется;*

*3) Технический осмотр средств пожаротушения проведен 19.06.2020. Произведена замена ОП-4 – 6шт., ОП – 8 – 2шт.* |
| 24. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1. Наличие и исправность АПС, СОУЭ (указать реквизиты);
2. Вывод АПС, СОУЭ (указать реквизиты);
3. Договор на обслуживание (указать реквизиты);
4. Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал учреждению: наименование программно-аппаратного комплекса;

договор на обслуживание (указать реквизиты);1. Наличие ответственного лица;
2. Наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)
 | 1. *АПС, СОУЭ адресная система «Болид». Находятся в исправном состоянии, замены не требуют. Акт проверки от 03.07.2020;*
2. *Вывод АПС, СОУЭ по выделенному радиоканалу на пульт ПЧ-166 ФГКУ «11 отряд ФПС по Свердловской области»;*
3. *Договор на обслуживание АПС, СОУЭ заключен, договор ООО «Рубеж» от 01.01.2020 № 2446*
4. *Сигнал дублируется на пульт ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», договор от 01.01.2020 № 5;*
5. *Ответственное лицо – заместитель заведующего по АХР Кондрашова Е.А., приказ от 10.07.2020 № 123 «О назначении ответственного за пожарную безопасность и об установлении противопожарного режима»;*

*6) Отсутствуют* |
| 25. | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности | *Пути эвакуации образовательного учреждения полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности*  |
| 26. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты | *Акт «О проведении обследования и технического осмотра* *электрооборудования на пищеблоке» от 15.07.2020г. Акт выполненных работ по оказанию услуг на замеры сопротивления изоляции на пищеблоках № 598 от 11.07.2020г. ООО «Ас Групп»* |
| 27. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1. Внутреннее;
2. Наружное
 | 1. *1) Имеется. Проведен технический осмотр кранов в кол-ве - 6 шт. Проверку проводил ООО «Рубеж». Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода № 72/20 от 22.06.2020*
2. *Отсутствует*
 |
| 28. | Наличие декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | *Декларация имеется. Зарегистрирована ОНД Качканарского ГО Нижнетуринского ГО УНД и ПР от 26.06.2018 № 65478000-ТО-00042, № 65478000-ТО-00043* |
| ***Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия*** |
| 29. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/акт (указать реквизиты)1. Количество выданных предписаний по устранению нарушений;
2. Количество устранённых нарушений;
3. Количество не устранённых нарушений;
4. Количество не устранённых нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября текущего года;
5. Наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утверждён);
6. Отчёты об устранении нарушений
 | *Имеется Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 28.10.2019 № 66-06-17/17-08-3612-2019 (прилагается копия предписания)*1. *Имеется План устранения нарушений (прилагается)*

*3) Частично нарушения устранены (см. в Плане столбец «Отметка о выполнении»* |
| 30. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1. Обучение руководителя образовательного учреждения (наличие документа, указать реквизиты);
2. Наличие обученного ответственного в образовательном учреждении;
3. Обучение сотрудников
 | 1. *2019г. обучено и аттестовано – 75 сотрудников (администрация, педагогические работники, младшие воспитатели, сотрудники пищеблока, обслуживающий персонал). Кушвинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» договор от 01.03.2019 № 06-06/316.*

*Акт от 07.08.2019 № 06/2885 (75 чел.)*1. *2020г. обучено и аттестовано – 35 сотрудников (младшие воспитатели, сотрудники пищеблока, обслуживающий персонал).* *Кушвинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» договор от 03.02.2020 № 06-06/456*

*Акт от 13.03.2020 (35 чел.)* |
| 31. | Организация питания обучающихся | 1. Наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;
2. Оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью;
3. Акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);
4. Организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);
5. Договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);
6. Планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);
7. Паспортизация пищеблока
 | 1. *В обоих зданиях ДОУ имеются пищеблоки (здание № 1 - 58,8 кв.м., здание № 2 - 47,6 кв. м);*
2. *Оснащённость пищеблоков оборудованием и столовой мебелью составляет 95 % (требуется замена как оборудования, так и столовой мебели в виду износа)*
3. *Акт проверки технологического и холодильного оборудования от от 15.07.2020г.;*
4. *Организация питания детей осуществляется в группах*
5. *Муниципальные контракты от 01.01.2020 № НТ31/20 «Поставка хлебобулочной продукции»; от 01.01.2020 № 1 «Поставка прочей продукции»; от 01.01.2020 №2 «Поставка мукомольной продукции»; от 01.01.2020 № 3 «Поставка молочной продукции (творог, сыр, сметана); от 01.01.2020 № 4» Поставка молока питьевого»; от 01.01.2020 № 5 «Поставка молочной продукции (м-ко сух, сгущ., масло сливочное)»; от 01.01.2020 № 6 « Поставка свежих овощей и фруктов»; от 01.01.2020 № 7» Поставка кисломолочной продукции»; от 01.01.2020 № 8 «Поставка мясной продукции»; от 01.01.2020 № 9 «Поставка рыбной продукции»; от 01.01.2020 № 10 «Поставка овощей в вакуумной упаковке»; от 06.04.2020 № 11 «Поставка мясной продукции»; от 06.04.2020 № 12 «Поставка рыбной продукции»; от 01.06.2020 № 13 «Поставка сезонных овощей»; от 01.06.2020 № 14 «Поставка мясной продукции»; от 01.06.2020 № 15 «Поставка рыбной продукции»; от 01.07.2020 № 16 «Поставка сезонных овощей фруктов»; от 01.07.2020 № 17 «Поставка мясной продукции»; от 01.07.2020 № 18 «Поставка рыбной продукции»*
6. *100 %*
7. *Паспортизация выполнена. Паспорт составлен 01.07.2010 года*
 |
| 32. | Оборудование образовательного учреждения по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | *Здание 1, ул. Гайдара, 28 – имеются бактерицидные лампы в 10 группах, медицинском блоке.**Здание 2, ул. Говорова, 6А- бактерицидных ламп нет**Заключен договор на приобретение передвижных облучателей-рециркуляторов бактерицидных от 22.06.2020 №14803* |
| 33. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | *Установлены в подвальных помещениях зданий по адресу ул. Гайдара 28, ул. Говорова 6А;ULTRAVIOLET WATER STERILIZER 6GPM-H-2шт.* |
| 34. | Обследование технического состояния вентиляции образовательного учреждения с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных учреждений) | Указать реквизиты | *Акт обследования технического состояния вентиляции и её готовности от 15.07.2020* |
| 35. | Состояние медицинского сопровождения | 1. Наличие медицинского кабинета, если иное - указать;
2. Лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);
3. Обеспеченность медицинским персоналом
 | 1. *Имеются в обоих зданиях МАДОУ детский сад «Чайка» медицинские кабинеты, расположенные на первом этаже зданий;*
2. *Лицензия от 18.12.2014 № ЛО-66-01-003079 (на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ») Лицензирование мед. кабинетов:*

*Зд. 1, ул. Гайдара, 28 – приложение № 27 к лицензии № ЛО-66-01-003079**Зд. 2, ул. Говорова, 6 А - приложение № 26 к лицензии № ЛО-66-01-003079**Договор на оказание медицинских услуг ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ» от 1.01.2020 б/н;*1. *В обоих зданиях имеются медицинские работники*
 |
| 36. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | Указать реквизиты | *В соответствии с Программой производственного контроля лабораторные исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям запланированы были на II квартал 2020 года, но в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией забор проб перенесен на июль-август 2020 (по договорённости)* |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательного учреждения в соответствии с установленным графиком |  | *Медицинский осмотр сотрудников проведён согласно графику, согласованному с ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ» (июнь 2020 года).**Акт № 0000-000422 от 25.06.2020* |
| ***Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения*** |
| 38. | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Предписание/акт (указать реквизиты)1. Количество не устранённых недостатков;
2. Количество не устранённых недостатков, срок устранения которых истёк;
3. Наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения (каким документом утверждён);
4. Отчёты об устранении недостатков
 | *Предписание нет* |
| 39. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1. Наличие и исправность;
2. Вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);
3. Назначение ответственного лица в учреждении;
4. Договор на обслуживание (указать реквизиты);
5. КТС (КЭВ) отсутствует (причина; принимаемые меры);
6. КТС (КЭВ) не обслуживается (причина; принимаемые меры)
 | 1. *Имеется, в исправном состоянии;*
2. *Вывод на пульт ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;*
3. *Ответственное лицо – заместитель заведующего о АХР Кондрашова Е.А., приказ МАДОУ детский сад «Чайка» от 15.07.2020 № 000 «О мерах антитеррористической безопасности»;*
4. *Договор от 01.01.2020 №2446 на обслуживание КТС (КЭВ) заключен с ООО «Рубеж».*
5. *–*
6. *–*
 |
| 40. | Организация физической охраны | 1. В дневное время:

Предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты)1. В ночное время:

Предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | 1. *Заключен договор с ООО «Фантон» от 01.06.2020 № 4 /Охрана осуществляется охранником, пн-пт с 7-00 до 19-00/Охрана обеспечивается пропускным режимом (домофонные двери);*
2. *Заключен договор с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской обл.» от 01.01.2020 № 5*
 |
| 41. | Ограждение образовательного учреждения | 1. Наличие ограждения;
2. Состояние ограждения
 | 1. *Имеется ограждение обоих зданий МАДОУ детский сад «Чайка»;*
2. *Металлическое, нарушена целостность ограждения, высота не более 1,2 метра, протяженность 768 м, требует установка нового ограждения в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"*
 |
| 42. | Система видеонаблюдения | 1. Наличие (установка по периметру, внутри здания образовательного учреждения);
2. Количество камер (в том числе: внутри здания образовательного учреждения, по периметру);
3. Вывод изображения;
4. Назначение ответственного лица в образовательном учреждении;
5. Договор на обслуживание (указать реквизиты)
 | 1. *В наличие по периметру и внутри здания;*
2. *Здание 1, ул. Гайдара, 28 - 14 камер (в том числе: по периметру здания (11 камер), внутри здания (3 камеры));*

 *Здание 2, ул. Говорова, 6 А - 9 камер (в том числе: по периметру здания (7 камер), внутри здания (2 камеры));*1. *Вывод изображения осуществляется на монитор, расположенный на 1 этаже:*

*Здание 1 - на контроль-пропускном пункте;**Здание, 2 - в группе 12;*1. *Ответственное лицо – заведующий*
2. *Заключен договор на профилактические работы системы видео наблюдения с ООО «Рубеж» от 10.60.2020 № 20*
 |
| 43. | Наличие контрольно-пропускной системы | 1. Наименование контрольно-пропускной системы;
2. Договор на обслуживание (указать реквизиты)
 | 1. *В зданиях по адресу ул. Гайдара 28, ул. Говорова 6а установлены домофонные системы*
2. *Заключен договор с ООО ЧОП «Фантон» от 01.06.2020 на физ. охрану здания, по адресу ул. Гайдара 28, в рабочее время с 07:00 до 19:00*
 |
| 44. | Обучение антитеррористической защищенности | 1. Назначение ответственного лица в образовательном учреждении;
2. Обучение сотрудников;
3. Обучение обучающихся
 | 1. *Ответственное лицо – заведующий Люлина Н.Ф.*
2. *Проводится 2 раза в год согласно утвержденному плану/графику, июнь/декабрь 2020г.;*
3. *Обучение обучающихся проводится на целевых тематических занятиях в течение учебного года согласно утверждённому годовому учебному плану*
 |
| 45. | Наличие освещения по периметру | 1. Наличие;
2. Исправность
 | 1. *Имеется.*

*Здание 1 - в наличие 10 светильников, расположенных по периметру здания;**Здание 2 - в наличие 6 светильников, расположенных по периметру здания.*1. *В исправном состоянии, ремонта не требует*
 |
| 46. | Паспорт безопасности образовательного учреждения | Паспорт безопасности образовательного учреждения разработан, согласован в подразделениях:1. Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);
2. ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);
3. Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);
4. Иных (указать) (дата)
 | *Имеются Паспорта безопасности (срок действия до 20.01.2025) здания 1, ул. Гайдара, 28 и здания 2, ул. Говорова, 6А, согласованы:*1. *Качканарским отделом вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Свердловской области» - 04.03.2020;*
2. *Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области – 04.03.2020;*
3. *Отделом Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области в городе Лесной – 04.03.2020*
4. *Утвержден Начальником Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа Л.К. Ивановой от 04.03.2020*
 |
| ***Информационная безопасность*** |
| 47. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты | *Проведена проверка на основании приказа от 10.07.2020 № 118 «О проверки наличия экстремистской литературы в библиотечном фонде МАДОУ детский сад «Чайка».**Акт от 14.07.2020* |
| 48. | Наличие в образовательном учреждении доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | Указать реквизиты | *В наличии, заключен договор с ООО «Орбита» от 01.01.2020 № б/н* |
| 49. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | *10 единиц, доступа у воспитанников ДОУ к сети «Интернет» не имеется* |
| 50. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты | *Не имеется* |
| 51. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1. Название и тип контент-фильтра;
2. Все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр
 | *Не имеется* |
| 52. | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты |  |
| 53. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты | *Ответственное лицо – заместитель заведующего по ВМР Калашникова В.В.* |
| ***Безопасность дорожного движения*** |
| 54. | Безопасность школьных перевозок | 1. Численность обучающихся, подвозимых в образовательное учреждение;
2. Соответствие школьного автобуса ГОСТу;
3. Согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;
4. Организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты;
5. Дата последнего техосмотра (указать реквизиты);
6. Укомплектованность водителями; стаж работы водителя, обучение
 | *Подвоз детей не осуществляется* |
| 55. | Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее – паспорт) | 1. Наличие (в том числе визуализированного паспорта);
2. Паспорт утвержден (дата);
3. Паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской федерации по Свердловской области (дата);
4. Паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)
 | 1. *Имеется в наличие;*
2. *Утверждён 11.07.2019г.;*
3. *Паспорт согласован ОГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Качканарский» 12.07.2019;*
4. *Паспорт согласован в Управлении образования администрации Нижнетуринского городского округа 15.07.2019*
 |
| 56. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | *Имеется уличная площадка для обучения детей ПДД* |
| 57. | Наличие класса «Светофор» |  | *Отсутствует* |
| 58. | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | *Уголки имеются в группах с 3 до 7 лет* |
| 59. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательному учреждению, приведение в соответствие требованиями Национального стандарта Российской Федерации | 1. Наличие и целостность ограждения территории образовательного учреждения, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
2. Количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом Р52289-2004;
3. Наличие и состояние тротуаров на маршрутах детей, исключающих их движение по проезжей части
 | *Целостность ограждения территории образовательной организации нарушена.**На маршрутах движения детей в детский сад имеется четыре пешеходных перехода:** *со стороны ул. Говорова, 3 (нанесена разметка, отсутствуют – светофорный объект типа Т-7, пешеходные ограждения и искусственные дорожные неровности)*
* *со стороны ул. Говорова, 2 (оборудован регулируемым светофором, нанесена разметка, присутствует освещение, но отсутствуют пешеходные ограждения и искусственные дорожные неровности);*
* *ул. Гайдара – 2 пешеходных перехода (оба оборудованы светофором типа Т-7, имеются искусственные дорожные неровности с двух сторон, нанесена разметка, присутствует освещение, но протяженность пешеходного ограждения менее 50 м).*

*Тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части, имеются везде.*  |
| ***Охрана труда*** |
| 60. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательном учреждении | Указать реквизиты | *Ответственное лицо – специалист по охране труда Бутыгина О.С., приказ от 05.11.2019 № 66лс*  |
| 61. | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты | *Имеется на 2019-2021гг.* |
| 62. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1. Обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
2. Обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
 | 1. *Заведующий - удостоверение № 11829 от 26.04.2019, ООО «Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и Экологической безопасности»*
2. *Зам. зав. АХР № 62 от 19.02.2018, ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ».*
3. *Специалист по ОТ № 61 от 16.02.2018г, ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ».*
 |
| 63. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении |  | *Имеется, утвержден заведующим.**Приказ 153 от 17.07.2020* |
| 64. | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты | *Имеются, утверждены в июне 2016 года заведующим ДОУ в количестве 47 штук* |
| 65. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | *Журнал регистрации вводного инструктажа.**Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.**Журнал регистрации целевого инструктажа.* |
| 66. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | *Вводный инструктаж при приеме на работу.**Повторный инструктаж на рабочем месте проводятся в соответствии с Положением 1 раз в шесть месяцев.**Целевой по мере необходимости в соответствии с Положением.* |
| 67. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1. Количество рабочих мест, всего;
2. Количество аттестованных рабочих мест;
3. Количество не аттестованных рабочих мест;
4. Планируемые сроки аттестации
 | 1. *88,25;*
2. *63;*
3. *0;*
4. *август 2029*
 |
| ***Ремонтные работы*** |
| 68. | Проведение капитального ремонта | Виды работ | *В 2020 году капитальный ремонт не проходил* |
| 69. | Проведение текущего ремонта | Виды работ | *Ремонт групповых (№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) и спальных комнат (№ 9) (замена линолеума, покраска стен), частичный ремонт коридора здания 1, ул. Гайдара, 28 (покраска), ремонт туалетов (гр. № 1, 4, 5, 7) (покраска стен, замена сантехники), частичный ремонт музыкального зала здания 1 (покраска стены)* |
| 70. | Наличие перспективного плана капитального ремонта учреждения | Указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | *Ремонт групповых (№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) и спальных комнат (№ 9) (замена линолеума, покраска стен), частичный ремонт коридора здания 1, ул. Гайдара, 28 (покраска), ремонт туалетов (гр. № 1, 4, 5, 7) (покраска стен, замена сантехники), частичный ремонт музыкального зала здания 1 (покраска стены)**До конца года планируется частично провести ремонт коридора здания 1* *На 2021 год: Демонтаж/монтаж пожарные эвакуационные лестницы зд.1 (5 шт.); срез тополей зд.1,2; монтаж пандуса зд.1; ремонт пола в физ. и муз. залах зд.; замена линолеума в гр. 2,3,8,5,7 зд.1; ремонт дорожки к крылечкам зд.2**- Демонтаж веранд зд.2, ремонт, помещений для обустройства прачечной в зд. №2, ремонт склада-сарая зд. №1, замена окон зд. №1**На 2022 год: экспертиза крыши, монтаж веранды для гр. № 13, ремонт крылец всех входных групп зд. №1, ремонт отмостки зд. №1, ремонт веранд на территории зд. №1,* *На 2023 год: ремонт помещений здания № 2, замена дверных блоков в помещении зд. №1, ремонт склада-сарая зд. №2, ремонт туалетов в группах зд. №1* |